## RA.CE.CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS EVALUACIÓN | INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN | % RA | % CE (vs RA) | % CE (vs 100%) | UT | TEMP | CONTENIDOS
RA 1. Aplicar las técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica, identificando los equipos y sus aplicaciones. | RA 1. Aplicar las técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica, identificando los equipos y sus aplicaciones. | a. Se ha detallado el fundamento de las técnicas basadas en los métodos de detección de la radiación electromagnética. | TEORÍA | 10% | 1.5% | 15% | UT. 1 | 1ª EV | Aplicación de técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica. Ley de Lambert-Beer. Espectrofotometría de absorción molecular. Espectrofotometría de absorción y emisión atómicas. Espectrometría de luminiscencia: Espectrometría de fluorescencia molecular. Espectrometría de quimioluminiscencia molecular. Técnicas electroquímicas. Electrodos selectivos para compuestos iónicos. Espectrometría de dispersión de la radiación: Turbidimetría y nefelometría. Refractometría de líquidos. Espectrometría de masas.
|  | b. Se han identificado los componentes de aparatos y equipos. | TEORÍA |  | 1% | 10% |  |  | Componentes de los equipos. Averías o disfunciones más frecuentes
|  | c. Se han puesto a punto los equipos | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5%
|  | d. Se han preparado los patrones y obtenido curvas de calibrado. | PRÁCTICA |  | 1% | 10%
|  | d. Se han preparado los patrones y obtenido curvas de calibrado. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5%
|  | e. Se han realizado mediciones a punto final, dos puntos y cinéticas. | PRÁCTICA |  | 1.5% | 15%
|  | f. Se han preparado las fases y aplicado la muestra para la separación cromatográfica. | TEORÍA |  | 1.5% | 15% | UT. 3 |  | Cromatografía: o Cromatografía plana o Cromatografía en columna: Cromatografía de gases y Cromatografía líquida de alta resolución: HPLC
|  | g. Se ha descrito el fundamento de la osmometría. | TEORÍA |  | 1% | 10% | UT. 2 |  | Determinación de la osmolalidad. Osmometría.
|  | h. Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo y técnica instrumental seleccionada. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5% | U.T. 1
|  | i. Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5% |  |  | Automatización: Descripción de grandes sistemas automáticos. Manejo. Funciones del técnico en el control, manejo y mantenimiento de los equipos modulares.
|  | j. Se ha definido el uso eficiente de los recursos. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5% |  |  | Uso eficiente de los recursos.
RA 2. Analiza las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los principios inmediatos, seleccionando la técnica adecuada. | RA 2. Analiza las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los principios inmediatos, seleccionando la técnica adecuada. | a. Se han definido los perfiles bioquímicos relacionados con el metabolismo de los principios inmediatos. | TEORÍA | 30% | 12% | 40% | UT. 6 | 2ª EV | Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de principios inmediatos
|  | b. Se ha medido la concentración de glucosa, fructosamina y Hb glicosilada. | TEORÍA |  | 1.2% | 4% |  |  | Determinaciones. Glucemia basal, test de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobinaglicosilada, fructosamina.
|  |  | PRÁCTICA |  | 1.2% | 4%
|  |  | ACTIVIDAD |  | 0.6% | 2%
|  | c. Se ha determinado la concentración de lípidos, lipoproteínas y apoproteínas. | TEORÍA |  | 1.2% | 4% | UT. 7 |  | Determinaciones. Colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, VLDL.
|  |  | PRÁCTICA |  | 1.2% | 4%
|  |  | ACTIVIDAD |  | 0.6% | 2%
|  | d. Se ha medido la concentración de proteínas. | TEORÍA |  | 1.2% | 4% | UT. 8 |  | Determinaciones: proteínas totales, albúmina, troponinas, péptidos natriuréticos, mioglobina y apoproteínas.
|  |  | PRÁCTICA |  | 1.8% | 6%
|  | e. Se han realizado proteinogramas y se han cuantificado las fracciones. | PRÁCTICA |  | 3% | 10% |  |  | Separación de proteínas plasmáticas. Se han cuantificado las fracciones.
|  | f. Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas correctoras. | PRÁCTICA |  | 3% | 10% | UT.6,7,8
|  | g. Se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad referido a los análisis realizados. | PRÁCTICA |  | 1.5% | 5%
|  | h. Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso. | PRÁCTICA |  | 1.5% | 5%
RA 3. Analiza magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo, seleccionando la técnica adecuada. | RA 3. Analiza magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo, seleccionando la técnica adecuada. | a. Se ha realizado la puesta a punto de los equipos en función de la técnica y los parámetros que hay que determinar. | PRÁCTICA | 5% | 0.25% | 5% | UT. 9
|  | b. Se han seleccionado los reactivos, los blancos y los controles. | PRÁCTICA |  | 0.75% | 15%
|  | c. Se ha verificado la calibración del equipo. | PRÁCTICA |  | 0.25% | 5%
|  | d. Se han determinado magnitudes como la bilirrubina, la creatinina, el ácido úrico, la urea y el ácido láctico. | TEORÍA |  | 0.4% | 8% |  |  | Compuestos nitrogenados no proteicos. Determinación de bilirrubina total, directa e indirecta. Urea y creatinina. Determinaciones. Alteraciones del metabolismo de las purinas: determinación de ácido úrico. Aclaramientos. Aminoácidos. Amonio. Cuerpos cetónicos. Patrones de alteración. Ácido láctico y pirúvico. Estudio de cálculos biliares.
|  |  | PRÁCTICA |  | 0.6% | 12%
|  | e. Se han utilizado sistemas de química seca en la determinación de estas magnitudes. | TEORÍA |  | 0.25% | 5% |  |  | Determinación de anormales mediante química seca. Fotometría de reflectancia.
|  |  | PRÁCTICA |  | 0.25% | 5%
|  | f. Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas correctoras. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 10%
|  | g. Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados. | PRÁCTICA |  | 1% | 20%
|  | h. Se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico. | PRÁCTICA |  | 0.25% | 5%
|  | i. Se han cumplimentado informes técnicos. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 10%
RA 4. Determina enzimas, describiendo la secuencia del procedimiento. | RA 4. Determina enzimas, describiendo la secuencia del procedimiento. | a. Se han clasificado las enzimas según su función y su localización. | TEORÍA | 10% | 1% | 10% | U.T. 5 | 1ª EV | Enzimas. Fisiología y cinética enzimática. Clasificación de las Enzimas.
|  | b. Se ha descrito el fundamento de la determinación de la actividad enzimática. | TEORÍA |  | 2% | 20% |  |  | Determinación de la actividad enzimática: Cálculo de la actividad enzimática. Utilidad de la determinación enzimática en el diagnóstico clínico. Patrones de alteración enzimática.
|  | c. Se ha interpretado el protocolo de la técnica. | PRÁCTICA |  | 1% | 10%
|  | d. Se ha verificado la calibración del equipo. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5%
|  | e. Se han determinado las enzimas hepáticas y pancreáticas. | PRÁCTICA |  | 1.5% | 15% |  |  | Enzimas asociadas a los principales síndromes hepáticos. Enzimas asociadas a patologías pancreáticas.
|  | f. Se han determinado las enzimas musculares y cardiacas. | PRÁCTICA |  | 1.5% | 15% |  |  | Enzimas asociadas a patologías cardiacas. Enzimas asociadas a patologías musculares.
|  | g. Se han separado isoenzimas por electroforesis | TEORÍA |  | 1% | 10% |  |  | Isoenzimas. Determinación.
|  | h. Se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad analítico. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5%
|  | i. Se han cumplimentado informes técnicos. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5%
|  | j. Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 5%
RA 5. Realiza técnicas de estudio de muestras de orina, siguiendo los protocolos establecidos. | RA 5. Realiza técnicas de estudio de muestras de orina, siguiendo los protocolos establecidos. | a. Se han aplicado técnicas de análisis físico-químicos y bioquímicos. | TEORÍA | 5% | 1% | 20% | UT. 10 | 2ª EV | Estudio de la orina. Fisiopatología de la orina. Examen físico de la orina. Examen bioquímico de la orina: Determinación de anormales mediante química seca.
|  | b. Se ha centrifugado la muestra y obtenido el sedimento. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 10%
|  | c. Se han definido las características microscópicas del sedimento urinario. | TEORÍA |  | 1% | 20% |  |  | Análisis microscópico del sedimento urinario: • Células. • Cilindros. • Cristales.
|  | d. Se ha elaborado un archivo digital de las imágenes obtenidas. | TEORÍA |  | 0.625% | 12.5%
|  | d. Se ha elaborado un archivo digital de las imágenes obtenidas. | PRÁCTICA |  | 0.125% | 2.5% |  |  | Patrones de alteración del sedimento urinario.
|  | e. Se ha determinado la concentración de sustancias excretadas en orina de 24 horas. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 10% |  |  | Determinación de sustancias eliminadas por orina: cualitativas y cuantitativas (orina de: 8, 12 y 24 horas).
|  | f. Se ha calculado el aclaramiento de creatinina. | PRÁCTICA |  | 0.5% | 10% |  |  | Cálculo del aclaramiento de creatinina.
|  | g. Se han realizado análisis de cálculos urinarios. | TEORÍA |  | 0.5% | 10% |  |  | Análisis de cálculos urinarios.
|  | h. Se han aplicado las normas de calidad, seguridad, salud laboral y protección ambiental en todo el proceso. | PRÁCTICA |  | 0.25% | 5%
RA 6. Caracteriza determinaciones en heces y otros líquidos corporales, seleccionando la técnica en función de la muestra. | RA 6. Caracteriza determinaciones en heces y otros líquidos corporales, seleccionando la técnica en función de la muestra. | a. Se han definido las magnitudes bioquímicas asociadas a la absorción. | TEORÍA | 5% | 0.5% | 10% | UT. 11 |  | Estudio de la función digestiva: Síndromes de malabsorción.
|  | b. Se han definido las características microscópicas de la malabsorción en heces. | TEORÍA |  | 0.5% | 10% |  |  | Pruebas de laboratorio para el estudio de la función digestiva.
|  | c. Se ha determinado la presencia de sangre en heces. | TEORÍA |  | 0.5% | 10% |  |  | Determinación de sustancias eliminadas por heces. Determinación de la presencia de sangre en heces
|  | d. Se han determinado magnitudes bioquímicas en LCR y en líquidos serosos. . | TEORÍA |  | 0.5% | 10% | UT. 12 |  | Examen físico-químico y bioquímico de líquido cefalorraquídeo, jugo gástrico y líquidos serosos: líquidos pleurales, pericárdicos y peritoneales.
|  |  | ACTIVIDAD |  | 0.25% | 5%
|  | e. Se ha realizado el recuento de elementos formes en LCR y en líquidos serosos. | TEORÍA |  | 0.75% | 15% |  |  | Examen micrsocópico de líquido cefalorraquídeo, jugo gástrico y líquidos serosos: líquidos pleurales, pericárdicos y peritoneales.
|  | f. Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con las principales patologías asociadas. | TEORÍA |  | 0.75% | 15%
|  | g. Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas que hay que realizar en líquido sinovial. | TEORÍA |  | 0.5% | 10% |  |  | Estudio bioquímico y micrsocópico de líquido sinovial.
|  | h. Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas que hay que realizar en semen. | TEORÍA |  | 0.5% | 10% |  |  | Estudio bioquímico y micrsocópico de semen. Seminograma
|  | i. Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la recogida de equipos y materiales. | TEORÍA |  | 0.25% | 5%
RA 7. Determina magnitudes relacionadas con los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base, asociándolas con los trastornos correspondientes. | RA 7. Determina magnitudes relacionadas con los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base, asociándolas con los trastornos correspondientes. | a. Se han identificado los parámetros bioquímicos de los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base. | TEORÍA | 20% | 4% | 20% | U.T. 4 | 1ª EV | Equilibrio hidroelectrolítico: o Patrones de alteración del EHE. o Alteraciones de la osmolalidad.
|  | b. Se ha descrito la técnica que determina la osmolalidad. | TEORÍA |  | 1.6% | 8% |  |  | ▪ Determinación de la osmolalidad. Osmometría.
|  |  | ACTIVIDAD |  | 0.4% | 2%
|  | c. Se han descrito las técnicas de determinación de gases y electrolitos. | TEORÍA |  | 4% | 20% |  |  | Electrolitos de interés diagnóstico.
|  | d. Se han definido las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo del calcio y del fósforo. | TEORÍA |  | 2% | 10% |  |  | o Trastornos del metabolismo del calcio y del fósforo.
|  | e. Se ha determinado la concentración de sodio y potasio. | TEORÍA |  | 2% | 10% |  |  | o Alteraciones del sodio y potasio.
|  |  | ACTIVIDAD |  | 1% | 5% |  |  | Determinación de electrolitos.
|  | f. Se han identificado los patrones de alteración de gases en sangre. | TEORÍA |  | 2% | 10% |  |  | Patrones de alteración del EAB:
|  |  | ACTIVIDAD |  | 1% | 5% |  |  | o Patrones de alteración de gases en sangre. Determinación de gases en sangre. Gasometría
|  | g. Se han descrito las magnitudes que hay que determinar a la cabecera del paciente | TEORÍA |  | 2% | 10% |  |  | Determinaciones a la cabecera del paciente (POCT).
RA 8. Caracteriza las determinaciones indicadas en otros estudios especiales, describiendo las técnicas que se van a emplear. | RA 8. Caracteriza las determinaciones indicadas en otros estudios especiales, describiendo las técnicas que se van a emplear. | a. Se han definido los principales patrones de alteración hormonal. | TEORÍA | 15% | 4.5% | 30% | U.T. 2 |  | Fisiopatología hormonal. Patrones de alteración hormonal.
|  | b. Se han descrito las pruebas basales y funcionales utilizadas en el diagnóstico de los trastornos endocrinos. | TEORÍA |  | 3.5% | 23.34% |  |  | Métodos de determinación de hormonas.
|  | c. Se han determinado hormonas como TSH, T3 y T4. | PRÁCTICA |  | 0.9997% | 6.665%
|  | d. Se han determinado marcadores tumorales. | TEORÍA |  | 1.875% | 12.5% | U.T. 3 |  | Determinación de marcadores tumorales.
|  | e. Se han descrito las técnicas utilizadas en la monitorización de fármacos. | TEORÍA |  | 1.875% | 12.5% |  |  | Monitorización de fármacos. Fármacos incluidos habitualmente en programas de monitorización
|  | f. Se han realizado procedimientos para detectar la presencia de drogas de abuso y tóxicos en muestras biológicas. | TEORÍA |  | 0.6% | 4% |  |  | Detección y cuantificación de drogas de abuso y otros tóxicos.
|  |  | ACTIVIDAD |  | 0.15% | 1%
|  | g. Se han identificado los parámetros bioquímicos en el seguimiento del embarazo. | ACTIVIDAD |  | 0.75% | 5% | U.T. 12 | 2ª EV | Diagnóstico bioquímico de embarazo. Screening y diagnóstico prenatal. Marcadores bioquímicos. Pruebas de fecundación. Técnicas de reproducción asistida.
|  | h. Se han enumerado las determinaciones propias del diagnóstico de metabolopatías. | ACTIVIDAD |  | 0.75% | 5% |  |  | Detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas en el recién nacido.

## 1º EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN
|  | EXÁMENES | [10 empty] | PRÁCTICAS | [11 empty] | ACTIVIDADES | [8 empty] | CALIF GLOBAL
|  | 1º PARCIAL |  |  |  |  | 2º PARCIAL |  |  |  | TOTAL |  | TODAS PRÁCTICAS |  | P1 CURVA |  | P2 ELISA |  | ENZIMAS |  |  |  |  | TOTAL | DAO |  | GASMT |  | OSM |  | SODIO |  | TOTAL
|  | RA1 10% |  | RA7 20% |  |  | RA 8 15% |  | RA4 10% |  |  |  | RA1 10% |  | RA1 10% |  | RA8 15% |  | RA4 10% | [5 empty] | RA8 15% |  | RA7 20%
| CE | 5% |  | 17.6% |  |  | 12.35% |  | 4% |  | 38.95% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 6% |  |  |  |  | 10% | 0.15% |  | 0.4% |  | 1% |  | 1% |  | 2.55% |  |  | 51.5%
Nº | Alumnado | a, b, f, g |  | a,b2,c,d,e2,f2,g |  |  | a, b,d, e, f1 |  | a. b, g |  |  |  | c,d,e,h,i,j |  | d |  | c |  | c,d,e,f, h,i,j |  |  | MEDIA |  |  | f |  | b |  | e |  | f
| Nota | Calif | Pond | Calif | Pond | 1º ex | Calif | Pond | Calif | Pond | 2º ex | EX | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | P3 | P4 | P5 | Calif | Pond | Nota | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | Nota | Final | Boletín 1ª ev
1 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 | 10 | 1.76 | 2.26 | 10 | 1.235 | 10 | 0.4 | 1.635 | 3.895 | 10 | 0.2 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | 1 | 10 | 0.015 | 10 | 0.04 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.255 | 5.15 | 10.098
2 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 | 8 | 1.408 | 1.908 | 9 | 1.1115 | 4 | 0.16 | 1.2715 | 3.1795 | 5 | 0.1 | 6 | 0.06 | 6 | 0.06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.36 | 0.58 | 10 | 0.015 | 10 | 0.04 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.255 | 4.0145 | 7.8716
3 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
|  | EXÁMENES | [9 empty] | PRÁCTICAS | [13 empty] | ACTIVIDADES | [8 empty] | CALIF GLOBAL
|  | 3º PARCIAL |  | 4º PARCIAL | [5 empty] | TOTAL |  | TODAS PRÁCTICAS |  | METABOLISMO |  |  |  |  | PROD FIN |  |  |  | ORINA |  | TOTAL | Hb gli |  | Lipoprot |  | LCR |  | Embarazo |  | TOTAL
|  | RA2 30% |  | RA3 5% |  | RA 5 5% |  | RA6 5% |  |  |  | RA1 10% |  | RA 2 30% |  |  | MEDIA |  | RA3 5% |  | MEDIA |  | RA6 5% |  | 21.43% | RA2 30% |  |  |  | RA6 5% |  | RA8 15% |  | 2.95% |  |  | 48.5%
|  | 15.6% |  | 0.65% |  | 3.125% |  | 4.75% |  | 24.13% |  | 2% |  | 13.2% |  |  |  |  | 4.35% |  |  |  | 1.875% |  |  | 0.6% |  | 0.6% |  | 0.25% |  | 1.5%
| CE | a, b1, c1, d1 |  | d1,e1 |  | a, c, d, g |  | a,b,c,d1,e,f,g,h,i |  |  |  | c,d,e,h,i,j |  | b2,c2,d2,e,f,g,h |  |  |  |  | a,b,c,d2,e2,f,g,h,i |  |  |  | b,d,e,f,h |  |  | b3 |  | c3 |  | d3 |  | g,h
Nº | Alumnado | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | 2º ex | EX | Calif | Pond | P6 HdC | P7 LIP | P8 PROT | Calif | Pond | P9 | P10 | Calif | Pond | Calif | Pond | Nota | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | Calif | Pond | Nota | Final | Boletín 2ª ev
1 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 | 10 | 0.065 | 10 | 0.3125 | 10 | 0.475 | 0.8525 | 2.4125 | 10 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.32 | 10 | 10 | 10 | 0.435 | 10 | 0.1875 | 2.1425 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 10 | 0.025 | 10 | 0.15 | 0.295 | 4.85 | 9.898
2 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 | 8 | 0.052 | 9 | 0.28125 | 4 | 0.19 | 0.52325 | 2.0833 | 5 | 0.1 | 6 | 6 |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 0.261 |  |  | 0.361 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 10 | 0.025 | 10 | 0.15 | 0.295 | #REF! | #REF!
3 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
7 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
8 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
9 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
10 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
11 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
12 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
13 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
14 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
15 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
16 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
17 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
18 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
19 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
20 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
21 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
22 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
23 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
24 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
25 | Apellido Apellido, Nombre | 10 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!